昆山市人民政府办公室文件

昆政办发〔2015〕52号

市政府办公室关于转发全市居民住宅区域

消防隐患排查整治工作方案的通知

昆山开发区、昆山高新区、花桥经济开发区、旅游度假区管委会，各镇人民政府，市各有关部门：

经市政府同意，现将市“群租房”专项整治工作领导小组制定的《全市居民住宅区域消防隐患排查整治工作方案》转发给你们，请认真贯彻执行。

昆山市人民政府办公室

2015年4月14日

全市居民住宅区域消防隐患排查整治工作方案

为进一步加强全市居民住宅区域火灾防控工作，不断提高居民住宅区域消防安全管理水平，有效预防和减少居民住宅区火灾尤其是亡人火灾事故发生，根据省、苏州相关工作要求，结合全市正在开展的“群租房”专项整治工作，决定自即日起，对全市居民住宅区集中开展消防隐患排查整治工作。具体实施方案如下：

一、整治目标

充分发动全市各区镇、街道、居（村）委会、物业服务企业、业主委员会以及各相关职能部门，对居民住宅设置的电动自行车充电及存放场所（含地下车库）、居民住宅区内楼梯间、公共部位、阳台、首层门厅、安全出口；居民住宅区内所有消防设施、设备、消防应急疏散通道等区域开展“火灾隐患大扫除”，消除火灾隐患，整治违法行为，降低火灾数量，杜绝小火酿大灾。同时，开展多样化的消防宣传、教育，引导广大群众自查自改身边的火灾隐患，切实增强居民住宅防火安全意识和自防自救能力。

二、整治范围

全市范围内的私房出租户型“三合一”场所、城镇居民集中住宅小区（包括拆迁安置小区）、单位集宿楼（区）、农村居民居住小区、外来人口群租房、“住改商”、“住改仓”等。

三、整治内容

集中消除一批在居民住宅区公共部位随意停放电动自行车、违规设置电动自行车充电等火灾隐患；集中整治一批集生产、销售、储存、居住为一体的“三合一”、“多合一”建筑；集中解决线路老化、敷设不规范、私拉乱接等问题；清除楼道、阳台堆物，占用、封闭消防应急疏散通道；检查消防设施、设备完好情况，督促及时修复损坏的消防设施、设备，确保消防设施、设备始终处于完好状态；解决农村（社区）日常消防安全检查、宣传、火灾的及时处置等措施不到位，群众消防意识不强，自防自救能力较差等问题。

四、整治措施

1、开展居民自查自必改身边隐患。自行检查在住宅附近随意堆放柴草堆垛；私拉乱接电气线路；超负荷使用电褥子、电热器等大功率电器；违规储存、使用易燃易爆危险化学品；违规充装、储存、倾倒液化气等用火、用电、用油、用气方面存在的消防安全隐患。

2、开展一次电瓶车充电专项整治。督促居民住宅区专门设置电动自行车充电及存放场所，对住宅区公共部位、首层门厅、楼梯间、疏散通道随意停放电动自行车或为其充电的，要依法责令有关单位、业主（使用人）立即改正。

3、开展一次群租房、“住改商”、“住改仓”专项清理活动。根据平时掌握情况，对辖区内出租房屋、“住改商”、“住改仓”等进行逐一排查，重点检查使用可燃材料分隔分租、设置高密度民工(学生)宿舍以及设置可燃物品仓库、小型加工作坊、假期培训班、小型养老院、棋牌室等改变建筑使用性质行为。

4．开展一次楼道阳台大清查活动。业主委员会、居（村）民委员会、 “网格管理员”对居民住宅楼进行逐栋排查，清理楼道内堆放的酸菜缸、废旧家居、自行车等生活用品，打通疏散通道。要督促居民楼清理阳台内堆放的可燃物品，及时消除占用、封闭消防通道等安全隐患。

5、开展一次打通消防车通道活动。物业服务企业要拆除隔离墩等影响消防车通行的障碍物；在消防车通道两侧画定黄色警示线标识；加强对小区业主私家车的管理，规范车辆停放，坚决制止占用消防车通道的违法行为。

6、开展一次居民用电安全大普查活动。规范敷设电气线路，及时维修、更换老化电气线路，定期进行电气检测；要严查随意改电、接电、超负荷用电等违法行为，坚决杜绝电气火灾事故的发生。

7．开展一次查改身边火灾隐患主题宣传活动。发动各类消防志愿者组织，通过分发传单、上门家访、区域授课等形式，宣传家庭消防安全常识。要广泛宣传96119消防有奖举报电话，鼓励城乡居民举报身边消防违法行为，营造全民围剿火灾隐患的浓厚氛围。

五、整治要求

1．加强组织领导。由市“群租房”专项整治工作领导小组办公室牵头，各区镇和相关部门参加的居民住宅区集中开展消防隐患排查整治工作小组，共同推进这项工作。各区镇（街道）、居（村）委会、物业服务企业、业主委员会以及各相关职能部门作为本次专项整治的具体执行单位，要充分认识此次排查整治工作的重要性和必要性，组织发动各自辖区内的小网格“网格长”扎实开展排查、治理工作，细化明确工作任务，确保各项措施和责任落到实处。

2．依法从严治理。对发现居民住宅区存在重大火灾隐患的，各区镇（街道）、居（村）委会、物业服务企业、业主委员会以及相关职能部门要相互配合，积极协调相关单位和主体，按照措施、责任、资金、时限和预案“五到位”的要求落实整改工作，不能按时按质整改到位的，要综合运用法律、行政等手段落实整改。各区镇、各相关部门要切实加大联合执法整治力度，确保形成惩治消防违法违规行为的严管高压态势。对因疏于管理、消防安全管理责任不落实发生有影响火灾的，严肃追究有关单位和人员责任。

3．广泛开展宣传。各区镇、相关部部门要充分利用居民住宅区户外视频、LED电子显示栏、社区橱窗、板报等宣传载体和媒介，加强对此次专项整治行动的宣传发动，大力开展“三清三关”（通道清、阳台清、厨房清，关电源、关煤气、关门窗）专项宣传，鼓励市民群众自查自改身边火灾隐患，切实增强业主（使用人）的消防安全意识和防火自救能力，在全市形成全员共同参与居民住宅区消防隐患排查整治的良好氛围。

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市委各部门， 市法院，市检察院，市各民主党派，各群众团体。

昆山市人民政府办公室 2015年4月14日印发