昆住建〔2015〕239号

关于对全市物管住宅小区消防设施

进行全面检查的通知

各区镇物业管理办公室，各物业服务企业：

根据市领导在昆政办督查150363号办文单的批示要求和市消防大队《昆山市上半年消防安全形势分析评估报告》（昆公消〔2015〕22号），为全面排查住宅小区消防设施的安全隐患，决定从即日起在全市物业管理区域内开展住宅小区消防设施检查工作。现将有关事项通知如下：

1. 各物业服务企业于8月底完成服务小区的消防设施检查工作，重点检查是否按要求设置消防设施和配备消防器材，是否缺失相关配件，是否保持完好运行，灭火器材是否齐全有效，是否按要求设置消防控制室、自动报警系统，喷淋系统是否正常，消防车通道是否畅通，疏散通道是否被占用、是否存在影响疏散和灭火救援的障碍物，应急照明和疏散指示标志是否齐全并明显、完好等。对检查出的安全隐患要及时处理，并把检查和处理情况形成书面材料盖章后上报至各区镇物业管理办公室。

2. 各区镇物业管理办公室对各物业服务企业检查情况的书面材料进行汇总后存档备查，并将电子档加盖区镇物业管理办公室公章后通过政府OA系统反馈我局。

3. 我局将会同市物业协会于9月上旬组织专家组抽查各区镇住宅小区消防设施检查落实情况。

对未进行检查和对检查出问题未及时整改的物业服务企业，将根据《苏州市物业服务企业信用信息管理办法》和《昆山市物业管理企业信用信息管理暂行办法》进行处理。

联系电话：57378812。

昆山市住房和城乡建设局

2015年7月28日

昆山市住房和城乡建设局办公室 2015年7月28日印发